## ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO
População Inicial |  | Ano Início |  | Taxa de Crescimento
População Final |  | Ano Fim
Número de Economias de Água Inicial
Número de Economias de Água Final
Número de Economias de Esgoto Inicial
Número de Economias de Esgoto Final
Extensão Inicial da Rede de Esgotos (km)
Extensão Final da Rede de Esgotos (km)
Consumo de água Per Capita (L/habxd)
Coeficiente de Retorno Esgoto/Água
Coeficiente de Infiltração (L/sxKm)
Tempo Máximo de Operação Diário (h/d) - Final
Período Máximo de Operação Mensal (d/mês) - Final
Vazão Industrial (L/s) Inicial
Vazão Industrial (L/s) Final
Vazão de Infiltração Final (L/s) | 0
Vazão Média Futura (L/s) e (m3/h)
Vazão Máxima Instantânea Futura (L/s) e (m3/h)
Volume Diário Futuro (m3)
Volume Mensal Futuro (m3)
Volume Anual Futuro (m3)
Estimativa da DBO do Esgoto Bruto (mg/L)
Estimativa da DBO do Esgoto Tratado (mg/L) |  | Remoção de DBO Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de DBO (kg)
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Bruto (mg/L)
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Tratado (mg/L) |  | Remoção de P Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Fósforo Total (kg)
Estimativa de Nitrogênio Amoniacal Total no Esgoto Bruto (mg/L)
Estimativa de Nitrogênio Amoniacal Total no Esgoto Tratado (mg/L) |  | Remoção de N Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Nitrogênio Amoniacal Total (kg)
NOTAS
1 - Preencher uma planilha para cada ponto de lançamento.
2 - Taxa de Crescimento = Taxa de Crescimento Geométrico.
3 - DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio a 5 dias, 20ºC; P - Fósforo Total; N - Nitrogênio Amoniacal Total.
Responsável Técnico: |  |  | CREA:
Data:
FORMULÁRIO DEMANDA FUTURA
LANÇAMENTO DE EFLUENTES
ESGOTAMENTO SANITÁRIO