## Plan1
FORMULÁRIO PARA BARRAMENTOS
Nº da DURH
Informações Técnicas |  |  |  |  | Vertedor desobstruído.
Dados Hidrológicos | Vazão Máxima de Projeto | m³/s | Considerando a vazão de cheia (tempo de retorno). |  | Vertedor parcialmente obstruído sem risco de romper.
| Vazão Regularizada | m³/s | Preencher caso seja barramento com regularização, senão deixar em branco. |  | Vertedor com erosão e/ou parcialmente obstruído com risco de romper.
Reservatório | Volume Útil do Reservatório | m³ | Caso tenha descarga de fundo, preencher "volume útil e morto", os quais somados devem corresponder ao valor informado no CEURH; caso não tenha, somente o volume útil deve ser preenchido e de acordo com o valor informado no CEURH. |  | Comporta eletromecânica em pleno funcionamento.
| Volume Mínimo (Morto) do Reservatório | m³ |  |  | Comporta eletromecânica preparada para operação, mas sem fonte de energia.
Extravasor | Tipo: |  |  |  | Comporta eletromecânica com problemas identificados causando redução de passagem de água, com manutenção em implementação.
| Comprimento da soleira | m |  |  | Comporta eletromecânica com problemas identificados causando redução de passagem de água, sem manutenção.
Descarga de Fundo | Tipo: |  | Preencher caso tenha descarga de fundo, senão deixar em branco. |  | Sem passagem de água, sem medida corretiva ou vertedor com erosão e/ou totalmente obstruído.
| Área da seção | m²
Segurança de Barragens |  |  |  |  | Estruturas civis e dispositivos hidromecânicos em condições adequadas de manutenção e funcionamento.
Nome da Barragem |  |  | Informar o nome que a barragem é chamada na propriedade. |  | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidromecânicos com problemas identificados, com redução de capacidade de adução e com medidas corretivas em implementação.
Altura da barragem |  | m | Informar a altura total do talude, já que no cadastro é informado a altura da lâmina de água (em metros). |  | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidromecânicos com problemas identificados, com redução de capacidade de adução e sem medidas corretivas.
Profundidade da fundação |  | m | Informar a profundidade/altura apenas na fundação, caso exista (em metros).
Capacidade da barragem |  | m³ | Capacidade total do reservatório atual, preferencialmente com, pelo menos, três casas decimais. Uma vez que no CEURH é solicitada a capacidade máxima que o barramento suporta em segurança. |  | Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem.
Característica do maciço |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras estabilizadas e/ou monitoradas.
Característica da fundação |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem tratamento ou em fase de diagnóstico.
Tipo estrutural da barragem |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Surgência nas áreas de jusante, paramentos, talude ou ombreiras com carreamento de material (água marrom) ou com vazão crescente.
Extensão da barragem |  | m | Comprimento da barragem principal ao longo do coroamento (m).
Data de início de construção |  |  | (DD/MM/AAAA), se não tiver a data precisa, informar o ano. |  | Inexistente.
Data de Término de contrução |  |  | (DD/MM/AAAA), se não tiver a data precisa, informar o ano. |  | Existência de trincas e abatimentos de pequena extensão e impacto nulo.
Uso preponderante do reservatório |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Trincas e abatimentos de impacto considerável, gerando necessidade de estudos adicionais ou monitoramento.
Uso Complementar do reservatório |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Trincas, abatimentos ou escorregamentos expressivos, com potencial de comprometimento à segurança.
Qual o tempo de retorno da cheia de projeto do vertedor ou estrutura extravasadora? |  | anos
Qual o mecanismo de controle de vazão do órgão extravasor? |  |  | Selecionar uma das opções. |  | Inexistente.
Qual a vazão de projeto do órgão extravasor? |  | m³/s | Considerando as dimensões do órgão extravasor. |  | Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de arbustos de pequena extensão e impacto nulo.
Possui eclusa? |  |  | Selecionar uma das opções.
Situação da fase de vida da barragem ? |  |  | Selecionar uma das opções.
Como está o Extravasador?
Como está a Adução?
Há percolação?
Há deformações e Recalques?
Há deteriorização dos Taludes?
Responsável Técnico: |  |  |  | CREA:
Data: