## TESTE BOMB
FORMULÁRIO DE TESTE DE BOMBEAMENTO
Nº DURH: |  | Poço Bombeado: |  |  | Prof. (m): |  |  | Aquífero:
P./Crivo Bomba (m): |  |  | Altura boca do Poço (m): |  |  |  |  | Rebaixamento Total (m):
Local: | [6 empty] | Município:
Executor:
Endereço do Executor:
Tempo de Bombeamento (min): |  |  |  | Data de Início: |  |  |  | Data de término:
Método de medição da vazão: | [7 empty] | Transmissividade(m²/seg):
NE (m): |  | ND (m) : |  | Q (m³/h): |  |  |  | Q Específica (m³/h/m):
Rebaixamento | [5 empty] | Recuperação
Hora | t (min) | ND (m) | Sw (m) | Q (m³/h) |  | Hora |  | t (min) | ND (m) | Sw (m)
| 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5
| 10 | [6 empty] | 10
| 15 | [6 empty] | 15
| 20 | [6 empty] | 20
| 25 | [6 empty] | 25
| 30 | [6 empty] | 30
| 35 | [6 empty] | 35
| 40 | [6 empty] | 40
| 45 | [6 empty] | 45
| 50 | [6 empty] | 50
| 55 | [6 empty] | 55
| 60 | [6 empty] | 60
| 90 | [6 empty] | 90
| 120 | [6 empty] | 120
| 150 | [6 empty] | 150
| 180 | [6 empty] | 180
| 240 | [6 empty] | 240
| 300 | [6 empty] | 300
| 360 | [6 empty] | 360
| 420 | [6 empty] | 420
| 480 | [6 empty] | 480
| 540 | [6 empty] | 540
| 600 | [6 empty] | 600
| 660 | [6 empty] | 660
| 720 | [6 empty] | 720
| 780 |  |  | Responsável Técnico:
840
900
960
1020
1080
1200
1320
1440
Observação: Anexar a Interpretação do teste nas planilhas "Gráficos" e "Transmissividade" do Excel.
Responsável Técnico:
CREA: |  |  |  | Data:

## PLANILHA DE CAMPO
Inserir a planilha de campo do teste de bombeamento, assinada pelo responsável técnico Geólogo, Engenheiro Geólogo ou Engenheiro de Minas (Decisão Normativa CONFEA N°59/97). Deve ser anexado ao processo ART do técnico responsável pelo teste.

## GRÁFICOS
Inserir os gráficos do tipo monolog das curvas de interpretação tempo x rebaixamento e tempo x recuperação. Para teste de bombeamento escalonado, inserir também o gráfico da curva característica

## TRANSMISSIVIDADE
Informar e descrever o cálculo e a metodologia utilizados para obter o valor da transmissividade. Deve ser utilizado apenas os dados obtidos no teste de bombeamento.