TERMO DE REFERÊNCIA

#### PROCEDIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM OPERAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL - SASC

#### RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS)

INDUSTRIAL

POSTO DE COMBUSTÍVEL

# INTRODUÇÃO

Este termo de referência tem por objetivo orientar o licenciamento ambiental de atividade a ser submetido à ampliação, em atendimento à Lei Estadual Nº 3.992/2010, Art. 3º, § 1º, caracterizando-se como um instrumento orientador. Visa determinar o conteúdo mínimo a serem contemplados, os procedimentos e os critérios para a apresentação de estudos e projetos para obtenção da Licença de Instalação - LI Ampliação.

Considerando que a ampliação pleiteada executará obras para ampliação da estrutura, relocação de setores e/ou ampliação da capacidade de armazenamento de combustível, com a instalação de tanque(s) de armazenamento de combustível(eis) no pátio do Posto de abastecimento de combustíveis, deverá apresentar o RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS).

Quando da análise dos estudos e projetos apresentados, os técnicos do IMASUL poderão solicitar complementações, bem como outros estudos que julgarem necessários, mesmo que este Termo de Referência tenha sido cumprido nos seus requisitos mínimos.

A apresentação dos estudos e projetos deverá reunir informações gerais e específicas selecionadas e organizadas de forma a facilitar a compreensão do empreendimento, respondendo a todos os requisitos exigidos de forma clara e concisa sem, contudo, suprimir informações.

O RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) consiste no estudo pertinente aos aspectos socioeconômicos e ambientais relacionados ao desenvolvimento da atividade como subsídio para o licenciamento ambiental, levando em conta os efeitos cumulativos e/ou sinérgicos totais do empreendimento ou atividade, contendo dentre outras informações, o diagnóstico ambiental da região de inserção da atividade, a sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais de controle e de mitigação com enfoque nas áreas Diretamente Afetadas e de Influência Direta.

Deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar de no mínimo 02 (dois) profissionais habilitados.

Sempre que apresentado o RAS, deverá também ser informado o Valor de Referência das ampliações da atividade e Grau de Impacto conforme Decreto Estadual 12.909 de 29/12/2009.

Atender a documentação padrão constante no item “D”, com exceção do item VIII, do Anexo I da Resolução SEMAC nº 08/2011 - Manual de Licenciamento Ambiental, RAS, objeto do presente Termo de Referência.

# IDENTIFICAÇÃO, OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:

Identificar o empreendimento e seu(s) representante(s) legal(is), descrever e justificar o objetivo do licenciamento, bem como a descrição que caracterize e dimensione a atividade, discriminando o que será instalado e quais modificações estruturais ocorrerão no empreendimento. Identificar a área total a ser ocupada antes e após a ampliação.

# CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Na caracterização do empreendimento deverão estar contemplados os itens a seguir:

Síntese dos objetivos do empreendimento justificando-os pela sua importância no contexto social da região e do município;

Com base na sua área de influência direta, a localização do empreendimento, em planta Planialtimétrica em escala compatível, identificando a posição do norte verdadeiro e informando:

  - Cursos d´água mais próximos, indicando seu sentido e sua distância da área do empreendimento e os pontos de captação da água;

  - Vias de acesso indicando suas características operacionais;

  - Ocupações vizinhas, com indicação das distâncias;

  - Cidades mais próximas, com indicação das distâncias;

  - Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;

  - Direção e sentido dos ventos predominantes.

Descrição do empreendimento compreendendo a indicação dos elementos básicos, que nortearão o mesmo nas fases de projeto executivo, instalação e operação, bem como as diretrizes previstas para sua manutenção adequada. Deverão constar dessa caracterização as seguintes informações:

- Detalhamento das ações potencialmente causadoras de impactos, que deverão ocorrer em cada etapa de implantação e operação do projeto, bem como nas ampliações e expansões do sistema;

- Elementos constituintes e principais características técnicas do empreendimento;

- Os processos operacionais que serão adotados;

- Apresentar proposta de monitoramento automático do estoque de combustível em atendimento à Lei Estadual nº 2.177/2000 artigo 3º § 1º;

- As práticas de gerenciamento ambiental a serem adotadas para manuseio, transporte e armazenamento de produtos perigosos;

- Identificação das fontes geradoras e caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos, conforme NBR 10.004/2004;

- Soluções que serão adotadas para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, identificados e caracterizados, incluindo aqueles oriundos das fases de instalação e operação do empreendimento;

- Identificação dos sistemas de tratamento e disposição final dos efluentes líquidos gerados na operação da atividade e os domésticos, contemplando no mínimo:

  - Impactos na qualidade das águas superficiais e subterrâneas;

  - Impactos sobre a população e os sistemas viários;

  - Impactos do armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos das caixas de separação de água/ areia/ óleo (SAAO) e demais resíduos gerados;

  - Caso a disposição final seja em corpo hídrico deverá ser apresentado a

Outorga para lançamento;

- Descrição das ações de limpeza do terreno, remoção de vegetação, terraplenagem (corte/aterro) para a instalação do empreendimento, informando as respectivas áreas, no caso de supressão vegetal;

- Descrição da operação:

  - Caracterização das instalações e equipamentos;

  - Descrição das rotinas operacionais, de manutenção e segurança;

- Planta baixa da situação futura do empreendimento (cor diferenciada para os dispositivos “a executar”) identificando toda área a ser ampliada e locação das estruturas/unidades previstas e existentes, inclusive tubulações que serão responsáveis por conduzir os efluentes líquidos até os sistemas de tratamento e disposição final, incluindo o sentido do fluxo dos efluentes às caixas SAAO e destino final (sumidouro ou rede de águas pluviais) e sentido do fluxo dos efluentes sanitários ao sistema de tratamento (fossa séptica e sumidouro ou rede de esgoto), e abrigo temporário para armazenamento de resíduos sólidos perigosos;

- Comprovar que o dimensionamento das unidades e/ou equipamentos que compõem o SCA (Sistema de Controle Ambiental) da atividade, incluindo os da(s) caixa(s) SAAO, se são suficientes para comportar as alterações referentes à ampliação;

  - Caso seja necessário alterar o SCA, apresentar projeto completo do Sistema de Controle Ambiental (SCA), em conformidade com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais legislações vigentes;

- Quando da troca de tanques, deverá realizar o “Estudo de Investigação de Passivo” Ambiental, conforme TR disponível no site do IMASUL.

  - Caso não tenha realizado o estudo acima indicado, deverá realizar o estudo de Investigação de Passivo Ambiental de acordo com as normas da ABNT NBR nº 15.515 (partes 1, 2 e 3), incluindo o Estudo de Sondagem do Solo, identificando o nível do lençol freático, (mínimo quatro furos, um à montante e três à jusante próximo do local onde foram retirados os tanques subterrâneos); a determinação do sentido do fluxo d’água; a caracterização geológica, ensaio para determinação do coeficiente de infiltração. Indicar em planta a localização dos furos com respectivas coordenadas geográficas. O relatório deverá ser acompanhado de Anotação de responsabilidade técnica – ART do responsável pela execução;

  - Caso tenha apresentado o estudo de Investigação de Passivo Ambiental e não tenham sido contemplados os itens acima, deverá fazê-lo.

- Apresentação do Cronograma Físico de implantação do empreendimento;

- Normas, regulamentos e procedimentos para a operação do empreendimento, pertinentes.

4. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS:

Este tópico refere-se à identificação, valoração e interpretação dos prováveis impactos ambientais causados pelo projeto em referência, nas etapas de implantação e operação.

A análise dos impactos da ampliação deverá levar em consideração a abordagem sobre os efeitos cumulativos e/ou sinérgicos totais do empreendimento, bem como, a área total a ser ocupada após a implantação do empreendimento.

4.1.    Para efeito de análise, os impactos locais e regionais deverão ser detectados e  caracterizados pelo menos quanto ao efeito (positivos, negativos), à natureza (diretos e indiretos), à periodicidade (temporários, permanentes ou cíclicos) e à reversibilidade (reversíveis e irreversíveis).

4.2  Descrever as modificações do meio ambiente a serem produzidas pelo empreendimento, considerando, no mínimo:

a) Possibilidade de perda da camada orgânica do solo, aumento da susceptibilidade à erosão, compactação do solo agricultável, contaminação do solo por resíduos e derrames de óleo e combustíveis;

b) Possíveis alterações sobre os recursos hídricos, inclusive com modificação da qualidade e quantidade de água;

c) Possíveis alterações nos ecossistemas terrestres e aquáticos, bem como as interferências com as possíveis Unidades de Conservação Ambiental;

d) Possíveis alterações provocadas pela implantação do empreendimento sobre o meio antrópico, especialmente no que se refere aos aspectos demográficos, ao nível de vida e à ocupação do espaço, avaliação das possíveis interferências com as terras indígenas, sítios arqueológicos e demais patrimônios históricos e culturais. Interferência do projeto com obras de infra-estrutura, interferência do projeto com áreas de exploração mineral, eventuais desapropriações e remoções de comunidades locais devido à construção do empreendimento. Deverá ser avaliada, também, a geração de empregos diretos e indiretos, as consequências provocadas pelo final das fases de construção e montagem do empreendimento;

e) Alterações na qualidade do ar decorrente das emissões atmosféricas do empreendimento;

f) Alterações nos níveis de ruído durante as fases de instalação e operação;

g) Outros fatores julgados necessários à identificação dos impactos.

Deverá ser apresentada a Matriz de Impactos com as medidas mitigadoras e/ou compensatórias para as fases de implantação e de operação.

# 5. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

Equipe técnica:

Coordenador do Estudo, Nome, CPF;

Endereço completo para correspondência;

Telefone(s) para contato;

Equipe Técnica de desenvolvimento dos trabalhos;

Formação Profissional;

Número de registro no Conselho Profissional, visto/região;

# 6. BIBLIOGRAFIA

Todas as referências, fórmulas, equações, dados e metodologias de cálculo utilizadas nas diferentes etapas do RAS, além de estar plenamente especificadas e detalhadas, deverão ser referenciados com as respectivas bibliografias utilizadas.

OBSERVAÇÕES FINAIS

  - Todos os projetos devem estar de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Resoluções CONAMA e Legislações Ambientais pertinentes;

  - A atividade de captação de água subterrânea através de poço tubular profundo é licenciada a parte;

  - O pátio de abastecimento e a área de lavagem de veículos deverão prever sistemas separadores de areia/água/óleo (SAAO) independentes;

  - A rede de drenagem pluvial da área ampliada deverá permanecer independente do sistema de drenagem de efluentes oleosos;

  - Todos os documentos técnicos deverão estar acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do(s) profissional(is) responsável(is) técnicos;

  - Todas as instalações, inclusive aquelas destinadas ao Sistema de Controle Ambiental – SCA deverão ficar a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros das coleções hídricas;

  - Todas as medidas mitigadoras propostas deverão estar contempladas nos projetos técnicos.

  - Deverá ser apresentado em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio digital formato Word;

  - O texto deverá ser disposto em folhas tamanho A4;

  - As configuração das páginas deverão seguir as normas da ABNT;

  - Os mapas, tabelas e quadros deverão ser legíveis, conter escalas, informar a origem, data e demais detalhes pertinentes;

  - Todas as figuras, mapas, tabelas, quadro e demais representações gráficas deverão apresentar legenda ou título de forma clara e legível;

  - A impressão das cópias deverá ser, preferencialmente, em frente e verso da folha;

  - Deverá ser apresentada a relação de todas as obras citadas nos estudos, seguindo-se as normas da ABNT para apresentação das referências bibliográficas;

  - Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo responsável técnico;